生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称      云浮市鹏熙建材有限公司

矿山配套资源综合利用项目

项 目 编 号       2019-445303-42-03-011305

建 设 地 点           云浮市云安区

验 收   单  位       云浮市鹏熙建材有限公司

2021 年 6月 29 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 云浮市鹏熙建材有限公司矿山 配套资源综合利用项目 | 行业类别 | 非金属矿制造业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云浮市鹏熙建材有限公司 | 项目性质 | 新建建设类项目 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 2020年6月4日；云浮市云安区农业农村和水务局； 云安区农农水函〔2020〕205号文批复 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 无 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 无 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年3月开始至2021年2月完工 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广州成翔工程项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 云浮市鹏熙建材有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 无 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云浮市鹏熙建材有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 无 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 无 |  |  |

二、验收意见

2021年6月29日，云浮市鹏熙建材有限公司在云浮市云安区都杨镇主持召开了云浮市鹏熙建材有限公司矿山配套资源综合利用项目水土保持设施验收会议。建设和设计施工单位云浮市鹏熙建材有限公司、水土保持方案报告编制单位广州成翔工程项目管理有限公司的代表参加了会议并组成验收工作组。 验收工作组经过查看现场，听取建设、施工等单位和人员的汇报，查阅工程验收资料并进行认真讨论，同意云浮市鹏熙建材有限公司矿山配套资源综合利用项目水土保持设施工程质量等级验收为合格。 （一）项目概况 云浮市鹏熙建材有限公司矿山配套资源综合利用项目建设地点位于广东省云浮市云安区都杨镇金鱼沙村委邓家塱。工程总占地面积1000m2，均为永久占地，工程占地类型为生产建设用地。工程建设内容主要包括输送区挡土墙、场地硬化，操作区设备安装。工程于2019年3月开工，2021年2月完工。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2020年6月4日，云浮市云安区农业农村和水务局以云安区农农水函〔2020〕205号文批复本工程的水土保持方案报告表。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 云浮市鹏熙建材有限公司完成了本工程水土保持施工图设计，对项目区场地平整及挡墙、站区排水等进行了设计。 （四）水土保持监测情况 《根据水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》。办水保〔2020〕161号文，本项目不属于应当开展水土保持监测的范围。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）文，本项目为备案制项目，不需提交验收报告。 （六）验收结论 本工程依法编报了水土保持方案，基本按照批复的水土保持方案落实了相应水土保持措施，水土保持工程外观质量合格，措施布局基本合理，较好地发挥了水土保持防治功能；水土流失防治任务基本完成，六项指标均达到批复的水土保持方案确定的防治目标；建设单位水土保持规章制度、水土保持施工档案资料基本完备；水土保持设施的后续管理、维护责任已落实，具备正常运行条件。同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 1、加强日常的保养和管护，建立管理养护责任制，落实专人，对工程出现的局部损坏部位进行修复、加固。 2、排水沟应定时清理防止阻塞，使其发挥长期、稳定的水土保持的作用。

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 苏崇锐 | 云浮市鹏熙建材有限公司 | 工程师 |  | 建设单位 |
|  | 钟添明 | 广州成翔工程项目管理有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 罗彩杏 | 云浮市鹏熙建材有限公司 | 工程师 |  | 设计、施工单位 |
|  | 姚成平 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 教高 |  | 水土保持专家库专家 |